## med- plyny
Položkový rozpočet
| Akce: | Nemocnice Český Krumlov- stavební úpravy a modernizace 1. - 4.NP
Specifikace:
DPH % | Název | ks,m | Materiál | Celkem | Montáž | Celkem | Součet v Kč
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 263 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 108 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 148 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 22x1 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 22 | 129 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 2.3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 22x2.3- trubka svař.1/2", pr.12 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 38x2,6- trubka svař.1", pr.22 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Konzola středně složitá | 122 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ventil R 253 1" vč.šr. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Skříň ventilová (osazení UV stupačky 1" vč. tenzometru a odkalení) | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Skříň ventilová 2x plyn se snímači tlaku ( 2x ventil R 253 1/2", 2x připojení zálohy, 2x čidlo snímání tlaku) | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Odvodnění medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Nátěrové hmoty, značení | 549 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Tlaková zkouška- úseková | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zkoušky rozvodů med.plynů dle ISO ČSN EN 7396-1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Profuk dusíkem | 549 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle EN 7396-1 | 549 |  | 0 |  | 0 | 0
Signalizace
21 | Vyhodnocovací skříň signalizace pro 2 čidla | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Vyhodnocovací skříň signalizace provozní pro jedno čidlo | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Snímač tlaku lineární 4-20 mA | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Propojovací kabel signalizace 3x2x0,8 - vč. vedení v PDL a pod omítkou | 156 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Propojovací kabel provozní signalizace 3x2x0,8 - vč. vedení v PDL, v liště a pod omítkou | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Ukončovací prvky rozvodu
21 | Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 2300mm,samostatný profil pro elektro a samostatny profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko: 1x PA pro vyrovnání potenciálu,1x el.zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 3300mm,samostatný profil pro elektro a samostatny profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko:1x PA pro vyrovnání potenciálu, x el.zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 3600mm,samostatný profil pro elektro a samostatny profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko: 1x PA pro vyrovnání potenciálu, x el.zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 3900mm,samostatný profil pro elektro a samostatny profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko: 1x "U" pro vyrovnání potenciálu,x el.zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, pospojení, 1x O2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Lůžková rampa průběžná umístěná na těsno ke zdi, délka rampy 5000mm,samostatný profil pro elektro a samostatny profil pro vedení plynů, výbava pro jedno lůžko:1x PA pro vyrovnání potenciálu, x el.zásuvka DO, 3x el. zásuvka MDO, nepřímé osvětlení ovládané vypínačem u dveří 36W, přímé osvětlení ovládané na rampě 18W, noční osvětlení ovládané vypínačem u dveří 5W, 1x O2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku s rychlospojkou | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Společné náklady
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zařízení stavby,přípomoce, drážkování | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Dopravné | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0 |  | 0 | 0