## Krycí list
POLOŽKOVÝ VÝPIS MATERIÁLŮ
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
|  | NEMOCNICE Český Krumlov |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | LDN stavební úpravy a modernizace 1-4.NP |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem
N | M dodávky celkem
ZRN celkem
| Elektroinstalace | 0
HZS
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS+EI |  | 0 | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Elektroinstalace
ELEKTROINSTALACE
REKAPITULACE
| 1. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 2. Rozvaděče | [5 empty] | 0
| 3. Svítidla | [5 empty] | 0
| 4. Evakuační rozhlas | [5 empty] | 0
| 5. Datové rozvody | [5 empty] | 0
| 6. Anténní systém STA | [5 empty] | 0
| 7. HZS | [5 empty] | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem
1 | Vodič CXKH-R 1x6 žl.zel. | m | 590 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CXKH-R 1x10 žl.zel. | m | 2390 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CXKH-R 1x16 žl.zel. | m | 155 |  | 0 |  | 0
4 | Vodič CXKH-R 1x25 žl.zel. | m | 530 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 10990 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 13600 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CXKH-R 5x2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CXKH-R 5x4 | m | 30 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CXKH-R 5x10 | m | 60 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CXKH-R 5x16 | m | 85 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel CXKH-R 5x25 | m | 173 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CXKH-R 5x35 | m | 143 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CXKH-R 5x120 | m | 30 |  | 0 |  | 0
14 | Kabel CXKH-V 3x1,5 | m | 260 |  | 0 |  | 0
15 | Kabel CXKH-V 5x1,5 | m | 240 |  | 0 |  | 0
16 | Kabel CXKH-V 5x2,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0
17 | Kabel CXKH-V 5x10 | m | 60 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel CXKH-V 5x16 | m | 180 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel J-H(St)H 2x2x0,8 | m | 640 |  | 0 |  | 0
20 | Příchytka na kabel HL P108, 10,16 se šroubem s požární odolností | ks | 2400 |  | 0 |  | 0
21 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 180 |  | 0 |  | 0
22 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 110 |  | 0 |  | 0
23 | Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost | m | 680 |  | 0 |  | 0
24 | Kabelový žlab CF 54/100 včetně příslušenství | m | 270 |  | 0 |  | 0
25 | Kabelový žlab CF 105/100 včetně příslušenství | m | 270 |  | 0 |  | 0
26 | Parapetní žlab PK 160x65D včetně přepážky pro SLP, víka a příslušenství | m | 125 |  | 0 |  | 0
27 | Lišta KOPOS LO včetně příslušenství | m | 914 |  | 0 |  | 0
28 | Lišta KOPOS LR30 včetně příslušenství | m | 290 |  | 0 |  | 0
29 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 416 |  | 0 |  | 0
30 | Krabice rozvodná KR 68 | ks | 65 |  | 0 |  | 0
31 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 40 |  | 0 |  | 0
32 | Krabice do vlhka | ks | 24 |  | 0 |  | 0
33 | Krabice lištová na přístroje | ks | 570 |  | 0 |  | 0
34 | Krabice lištová odbočná | ks | 310 |  | 0 |  | 0
35 | Krabice KO125 | ks | 126 |  | 0 |  | 0
36 | Krabice KT250 | ks | 33 |  | 0 |  | 0
37 | spínač č.1, bílý, IP20, včetně rámečků | ks | 81 |  | 0 |  | 0
38 | spínač č.1,se signálkou bílý, IP20, včetně rámečků | ks | 74 |  | 0 |  | 0
39 | spínač č.1,se signálkou bílý, IP44, včetně rámečků | ks | 3 |  | 0 |  | 0
40 | spínač č.1, bílý, IP44, včetně rámečků | ks | 32 |  | 0 |  | 0
41 | spínač č.5, bílý, IP20, včetně rámečků | ks | 104 |  | 0 |  | 0
42 | spínač č.5, bílý, IP44, včetně rámečků | ks | 9 |  | 0 |  | 0
43 | spínač č.6, bílý, IP20, včetně rámečků | ks | 152 |  | 0 |  | 0
44 | spínač č.6, bílý, IP44, včetně rámečků | ks | 12 |  | 0 |  | 0
45 | spínač č.6+6, bílý, IP44, včetně rámečků | ks | 1 |  | 0 |  | 0
46 | spínač č.7, IP20, včetně rámečků | ks | 18 |  | 0 |  | 0
47 | tlačítko se signálkou, bílé, IP20, včetně rámečků | ks | 98 |  | 0 |  | 0
48 | tlačítko , bílé, IP44, včetně rámečků | ks | 10 |  | 0 |  | 0
49 | spínač č.1, bílý, IP44,na povrch | ks | 9 |  | 0 |  | 0
50 | spínač č.6, bílý, IP44,na povrch | ks | 2 |  | 0 |  | 0
51 | Sporákový spínač bílý, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
52 | zásuvka 230V/16A bílá,modrá, zelená IP20, včetně rámečků | ks | 248 |  | 0 |  | 0
53 | zásuvka 230V/16A bílá, IP44, včetně rámečků | ks | 16 |  | 0 |  | 0
54 | zásuvka 230V/16A bílá, modrá, zelená s přep.ochranou, IP20, včetně rámečků | ks | 50 |  | 0 |  | 0
55 | zásuvka 230V/16A bílá, modrá, zelená 45/45 , IP20 | ks | 108 |  | 0 |  | 0
56 | zásuvka 230V/16A bílá, modrá, zelená 45/45 s přep.ochranou, IP20 | ks | 26 |  | 0 |  | 0
57 | zásuvka pro uzemnění 45/45 | ks | 21 |  | 0 |  | 0
58 | zásuvka 230V/16A na povrch | ks | 16 |  | 0 |  | 0
59 | Infrapasivní čidlo IP44 stropní | ks | 19 |  | 0 |  | 0
60 | Infrapasivní čidlo IP44 na stěnu | ks | 9 |  | 0 |  | 0
61 | Zásuvová skřín | ks | 0 |  | 0 |  | 0
62 | Tlačítko požární větrání v zasklené skřínce | ks | 4 |  | 0 |  | 0
63 | Svorka hl. pospojování | ks | 126 |  | 0 |  | 0
64 | Zvonek | ks | 1 |  | 0 |  | 0
65 | Připojení ventilátorů | ks | 99 |  | 0 |  | 0
66 | Připojení klima jednotek | ks | 72 |  | 0 |  | 0
67 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 8 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2. Rozvaděče
68 | Rozvaděč RH (EI30DP1 Sm, dle schéma) | ks | 0 |  | 0 |  | 0
69 | Rozvaděč RS1 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
70 | Rozvaděč RS2 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
71 | Rozvaděč RS3 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72 | Rozvaděč RS4 (EI 30 DP1 Sm, dle schéma) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
73 | Rozvaděč RM1 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
3. Svítidla
74 | A Svítidlo zářivkové 2x58W, IP40, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů | ks | 128 |  | 0 |  | 0
75 | B Svítidlo zářivkové 2x36W, IP40, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů | ks | 70 |  | 0 |  | 0
76 | C Svítidlo zářivkové 4x18W, IP40, prizmatický kryt do podhledu 600/600 včetně zdrojů | ks | 94 |  | 0 |  | 0
77 | D Svítidlo zářivkové 2x36W,IP65, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů | ks | 35 |  | 0 |  | 0
78 | E Svítidlo zářivkové 4x18W, IP40,prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů | ks | 8 |  | 0 |  | 0
79 | F Svítidlo zářivkové 2x58W, IP65, prizmatický kryt přisazené včetně zdrojů | ks | 3 |  | 0 |  | 0
80 | svítidlo zářivkové pod linku 1x36W včetně zdrojů | ks | 13 |  | 0 |  | 0
81 | Svítidlo venkovní přisazené LED 26W, IP54, ø490mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0
82 | Svítidlo přisazené LED 20W, IP54, ø300mm | ks | 44 |  | 0 |  | 0
83 | Svítidlo přisazené LED 20W, IP44, ø300mm | ks | 139 |  | 0 |  | 0
84 | Svítidlo přisazené LED 15W, IP65, ø260mm s ochraným košem | ks | 43 |  | 0 |  | 0
85 | Svítidlo nouzové NO ONTEC S M5 305 M DATA LED5W 3hod IP65 | ks | 0 |  | 0 |  | 0
85.1 | Svítidlo nouzové NO Modus Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65, | ks | 272 |  | 0 |  | 0
86 | Řídící systém DATA-S EASY - TM Technologi | ks | 0 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
Svítidla budou před objednáním vzorkována a odsouhlasena investorem
4. Evakuační rozhlas
87 | Kabel CHKE-V 3x1,5 | m | 890 |  | 0 |  | 0
88 | Příchytka na kabel HL P108 se šroubem s požární odolností | ks | 2670 |  | 0 |  | 0
89 | krabice WKE 1.2 s požární odolností | ks | 60 |  | 0 |  | 0
90 | reprodoktor podhledový | ks | 86 |  | 0 |  | 0
91 | reprodoktor nástěný | ks | 95 |  | 0 |  | 0
92 | řídící jednotka 12 zón | ks | 2 |  | 0 |  | 0
93 | zesilovač 2x500W | ks | 2 |  | 0 |  | 0
94 | baterie 100Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0
95 | dohledový modul reproduktorového vedení | ks | 4 |  | 0 |  | 0
96 | modul pro sítování ústředen | ks | 2 |  | 0 |  | 0
97 | switch průmyslový dle EN54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
98 | optický modul SM | ks | 4 |  | 0 |  | 0
99 | optický kabel 4x9/125SM | m | 250 |  | 0 |  | 0
100 | Rozvaděč 48U/80x100, šedý, dveře sklo, 19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
5. Datové rozvody
101 | Kabel UTP drát CAT6, stíněný | m | 9916 |  | 0 |  | 0
102 | Zásuvka 1xRJ45 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
103 | Zásuvka 2x RJ45 | ks | 87 |  | 0 |  | 0
104 | Ukončení kabelů | ks | 364 |  | 0
105 | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 182 |  | 0
106 | Rozvaděč 48U/80x100, šedý, dveře sklo, 19" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
107 |  | ks |  |  | 0 |  | 0
108 | Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
109 | Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
110 | Switch gigabit cat 6 24 port | ks | 8 |  | 0 |  | 0
111 | Vyvazovací panel s oky 1U | ks | 16 |  | 0 |  | 0
112 | Ventilační jednotka s termostatem a ventilátorem | ks | 1 |  | 0 |  | 0
113 | Samořezný keystone CAT6 UTP, černý | ks | 192 |  | 0 |  | 0
114 | Patch kabel 1m UTP, CAT6a, šedý | ks | 192 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6. Anténní systém STA
115 | TV koaxiál 75Ω bezhalogenový | m | 3360 |  | 0 |  | 0
116 | Zásuvka TV-R- SAT včetně rámečku | ks | 64 |  | 0 |  | 0
117 | konektor lisovací F-56-CX3-5,1 | ks | 110 |  | 0 |  | 0
118 | přepětové ochrana | ks | 5 |  | 0 |  | 0
119 | multipřepínač EMP MS5/12PIU6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
120 | multipřepínač EMP MS5/20PIU6 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
121 | Johanson 6700 zesilovač | ks | 1 |  | 0 |  | 0
122 | Anténní rozbočovač 4xTV | ks | 1 |  | 0 |  | 0
123 | Anténní rozvaděč R- STA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
124 | Anténní rozvaděč patrový R-TV | ks | 4 |  | 0 |  | 0
125 | Anténní systém včetně stožáru ( antána UHF LP45, FM-200 antána, parabola 85cm - 2ks, LNB Octo - 2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
7. HZS
126 | Demontáže stávající el.instalace - kabelů, rozvaděčů, svítidel, přístrojů | hod | 180 |  | 0
127 | Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT | hod | 40 |  | 0
128 | Oživení a zkouška systému SK | hod | 40 |  | 0
129 | Oživení a zkouška systému STA | hod | 20 |  | 0
130 | Stavební přípomoci (sekání, vrtání drážkování, prostupy) | hod | 200 |  | 0
131 | Oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č.73/2010 Sb. A vydání stanoviska | hod | 110 |  | 0
132 | Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště | hod | 60 |  | 0
133 | Doprava a mimostaveništní přesuny | hod | 80 |  | 0
134 | Funknčí zkoučky a protokoly | hod | 25 |  | 0
135 | Výrobní projektová dokumentace | hod | 120 |  | 0
136 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
137 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 80 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,
které se na ně vztahují.