## List1
Označení | Výkon kW (chlazení / topení) | Popis | Počet | MJ | Cena / MJ | Pozn. | Celkem bez DPH
Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém | 68,0 / 76,5 | Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém | 1 | sou
Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém | 85,0 / 95,0 | Venkovní kondenzační jednotka - VRF systém | 1 | sou
Nástěnná jednotka | 2,2 / 2,8 | Nástěnná jednotka | 37 | ks
Nástěnná jednotka | 2,8 / 3,2 | Nástěnná jednotka | 33 | ks
Nástěnná jednotka | 3,6 / 4,1 | Nástěnná jednotka | 5 | ks
Potrubní rozdělovač |  |  | 37 | ks
Potrubní rozdělovač |  |  | 34 | ks
Potrubní rozdělovač |  |  | 2 | ks
Bezdrátový dálkový ovladač |  | Ovládání ke každé vnitřní jednotce | 75 | ks
|  | Rozvody chladiva (Cu potrubí, el.propojení, komunikační kabeláž, kotvící technika, průchodky, lišty, drobný inst. materiál) | 533 | bm |  | Bude doúčtováno dle skutečnosti, nebo dle projektu
- | - | Dodávka a montáž klimatizace vč. dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidace obalů a vzniklého odpadu při instalaci | 1 | kpl
- | - | Doplnění chladiva R410 A nad rámec předplněného chladiva ve venkovních jednotkách | 45 | kg |  | Dopočítáno dle délky páteře propojovacího potrubí
Klimatizační jednotka nástěnná split | 5,2/6,3 | Klimatizační jednotka nástěnná split | 2 | sou
|  | Dodávka a montáž klimatizace split včetně propojovacího potrubí | 2 | kpl
0