Lůžka pro intenzivní péči na oddělení INT JIP NČK, a.s.

Technické parametry lůžka (6 kusů):

- Elektricky polohovatelná ložná plocha 200 x 85-90 cm, jednotlivé díly polohovatelné nezávisle pomocí elektromotorů, vyjímatelný plast,

- Elektricky nastavitelná výška lůžka,

- Oboustranný laterální náklon lůžka,

- Laterální rotační terapie,

- Ortopnoická poloha,

- Funkce Trendelenburg,

- Dvojitá autoregrese,

- Bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg

- Vážící systém,

- Elektrické prodloužení ložné plochy o 20 cm,

- Sesterský ovládací panel s LCD displejem,

- Centrální ovládací panel pro ovládání lůžka v nožní postranici,

- Pacientský ovladač,

- Nožní ovladače,

- Plastová čela lůžka vyjímatelná,

- Plastové dělené sklopné postranice s integrovanými ovladači,

- Oboustranně mechanické spuštění zádového dílu při KPR

- Univerzální lišty a držáky

- Nárazová kolečka v rozích lůžka,

- Dvojitá plastová kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech rotích lůžka,

- Centrální páté kolečko pro snadný transport,

- Hrazda k lůžku + hrazdička s navijákem,

- Infuzní stojan nasazovací k lůžku,

- Pasivní antidekubitní matrace, 14 cm, paměťová pěna, nosnost 200 kg, se snímatelným omyvatelným potahem,

- Zálohová baterie s autodiagnostickou kapacity a životnosti